| SK 네트웍스 Family AI 25기 : 4팀 데이터 전처리 결과서 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 산출물 단계 | 데이터 전처리 |
| --- | --- |
| 제출 일자 | 2026. 5. 20. |
| 깃허브 경로 |  |
| 작성 팀원 | 최원준 |

| 데이터 전처리 프로세스 (Data Preprocessing) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 전처리 개요

- 전처리 목적 : EMS A-clean 1시간 전력 예측 실험에 사용할 안정적인 예측 대상과 입력 데이터를 구성한다.

- 전처리 범위 : 1시간 단위 전력 소비 target 4종, 시간 순서 기반 split, 게이트웨이 장애 행 관리, 모델 입력 feature 생성

- 사용 도구 : Python 3.12, pandas, numpy, scikit-learn, PyTorch, XGBoost, joblib, matplotlib

- 원천 데이터 분석

2.1 데이터 출처 및 현황

| 이슈 유형 | 대상 필드 | 판정 기준 | 처리 방식 | 처리량 / 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 시간 해상도 | target series | 1시간 단위 정렬 | hourly index 기준 병합 | A-clean target 4종 |
| 구성 계량기 누락 | component meter | 동시 관측 여부 | STRICT 또는 VERSIONED 정책 적용 | target 정책 표에 기록 |
| 게이트웨이 장애 | is_gateway_outage | 4개 장애 구간 | 학습 행 제외·평가 해석 flag | 총 3,456행 기록 |
| 예측 표시 결측 | prediction output | 2022·2023 예측값 결측 | parquet 산출물 검증 | 4개 target 모두 0건 |
| 입력 누수 | feature set | 미래값·타 target 사용 여부 | 과거 target값과 시간 주기만 사용 | Huang 방식 기준 |
| 산출물 계보 | run/report files | manifest·table·figure 존재 | report/tables/figures로 분리 보존 | 재현 경로 명시 |

2.2 품질 이슈 진단

| 처리 단계 | 입력 | 출력 | 목적 |
| --- | --- | --- | --- |
| Target 구성 | 계량기별 1시간 전력값 | A-clean target 4종 | 안정적인 설비군 예측 대상 생성 |
| 품질 정책 적용 | target policy | STRICT / VERSIONED target | 구성 변화와 누락에 따른 의미 차이 통제 |
| 분할 생성 | 전체 시계열 | 2018–2021 / 2022 / 2023 | 시간 누수 없는 평가 구조 확보 |
| Feature 생성 | 과거 전력값·시간 정보 | lag 24h 또는 LSTM sequence | Huang 2022 방식 입력 제약 반영 |
| 검증 산출 | prediction parquet | 결측·기간 summary | 그래프와 보고서에 들어갈 수치 확인 |

2.3 전처리 파이프라인 흐름도

- 정제 · 집계 · 분할 절차 및 후속 활용

3.1 학습 / 검증 / 테스트 분할

- 분할 기준 : 시간 순서 유지. 2018–2021년은 학습, 2022년은 모델 비교, 2023년은 별도 연도 평가로 사용한다.

| 필드 | 타입 | 결측 처리 | 중복 처리 | 이상치 처리 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ts | datetime | 필수 | 시간 index 기준 단일화 | - | Europe/Berlin 기반 원천을 UTC 시계열로 관리 |
| target_value | float | 관측 target만 사용 | target_id·ts 중복 제거 | 음수 행 확인 | 4개 target 음수 행 0건 |
| target_id | category | 필수 | - | - | central/local/server/ventilation 4종 |
| is_gateway_outage | bool | False 기본값 | - | 학습 제외 조건 | 장애 구간 해석용 flag |
| hour_sin/hour_cos | float | 계산 생성 | - | - | 24시간 주기 정보 |

3.2 후속 단계 활용 적합성 및 재현성 관리

| 구분 | 항목 | 기준 / 결과 | 설명 및 관리 방안 |
| --- | --- | --- | --- |
| 분할 | 학습 | 2018–2021, 35,064행/target | 모델 파라미터 추정 구간 |
| 분할 | 모델 비교 | 2022, 8,760행/target | 후보 모델과 하이퍼파라미터 비교 |
| 분할 | 평가 | 2023, 8,759행/target | 별도 연도 성능 확인 |
| 품질 | 실측 결측 | 4개 target 2022·2023 결측 0건 | 예측 그래프 표시 구간 기준 |
| 품질 | 예측 표시 결측 | 2022·2023 결측 0건 | prediction parquet 검증 결과 |
| 정책 | STRICT_BENCHMARK | 중앙 냉방 | 전 구간 안정적인 구성 계량기 사용 |
| 정책 | VERSIONED_STRICT | 국소 냉방·서버 전원·환기 계통 | 구성 변화 시점을 version으로 관리 |
| 재현 | 입력 산출물 | outputs/modeling/a_clean_huang2022_benchmark_1h/ | 모델별 parquet·metrics·manifest 보존 |
| 재현 | 보고서 | reports/a_clean_huang2022_benchmark/report.md | 본문 수치와 표 생성 기준 |
| 활용 | 후속 모델 | LSTM, SVR, XGBoost | 동일 split과 target으로 비교 |
| 주의 | 입력 제한 | 기상·타 계량기·미래값 제외 | Huang 방식 비교의 전제 |

- 변경 이력 및 적용 전략

| 변경일 | 변경자 | 변경내용 | 영향 받는 항목 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026.05.20 | 최원준 | A-clean target 전처리 및 Huang 방식 입력 정책 반영 | 전처리·분할·품질 검증 |  |