| SK 네트웍스 Family AI 25기 : 4팀 머신러닝 / 딥러닝 학습 결과서 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 산출물 단계 | 데이터 전처리 |
| --- | --- |
| 제출 일자 | 2026. 5. 20. |
| 깃허브 경로 |  |
| 작성 팀원 | 최원준 |

| 머신러닝 / 딥러닝 모델 학습 (ML / DL Training) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 개요

- 목표 : EMS A-clean 1시간 전력 소비 target에 대해 LSTM, SVR, XGBoost 모델군을 비교하고 target별 최저 RMSE 모델을 정리한다.

- 문제 정의 : 직전 24시간 전력값과 시간대 주기 정보만 사용해 다음 시간의 설비군 전력 소비량을 예측한다.

- 사용 프레임워크 : scikit-learn, XGBoost, PyTorch, pandas, numpy, joblib

- 모델 선정 및 비교

2.1 후보 모델 목록

| 유형 | 모델명 | 선정 근거 | 학습 데이터 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Baseline | Last-value / seasonal naive | 시계열 예측 기준선 | A-clean 1h target | 별도 후보군 보고서에서 비교 |
| ML | SVR | Huang et al. 2022 비교 모델군 | 직전 24시간 lag + 시간 주기 | linear/RBF 탐색 |
| ML | XGBoost | 비선형 관계와 계절 패턴 포착 | 직전 24시간 lag + 시간 주기 | n_estimators·depth·lr 탐색 |
| DL | LSTM | 24시간 순차 흐름 모델링 | 전력값 sequence + 시간 주기 | hidden 32/64 비교 |
| 평가 | Target별 independent model | 설비군별 패턴 차이 반영 | 4개 A-clean target | 공통 split 사용 |
| 보고 | Huang 2022 benchmark | 논문 방식 대응 산출물 | 2022 비교·2023 평가 | report.md 기준 |

2.2 모델 비교 기준

| 비교 지표 | 산출식 / 측정 대상 | 목표값 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| RMSE | 오차 제곱 평균의 제곱근 | 2022 RMSE 최소 | 모델 비교 1차 기준 |
| MAE | 절대오차 평균 | 낮을수록 우수 | 해석 보조 지표 |
| R² | 설명력 지표 | 1에 가까울수록 우수 | 2023 별도 연도 평가 포함 |
| 결측 검증 | 실측·예측 표시 결측 | 0건 |  |
| 학습 표본 | non-gateway 학습 행 | 33,240행 또는 sampling 기준 | SVR RBF는 sample 제한 적용 |

- 학습 조건 및 성능 결과

3.1 실험 결과 비교

- 최종 선정 방식 : 2022 RMSE 기준으로 target별 최저 모델을 선정하고, 2023년을 별도 연도 평가로 보고한다.

| 파라미터 | 값 | 탐색 범위 | 선정 근거 | 적용 모델 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| seq_len | 24 | 24시간 | 직전 하루 부하 흐름 반영 | LSTM |  |
| hidden_size | 32 또는 64 | 32, 64 | target별 2022 RMSE 비교 | LSTM |  |
| kernel | linear / RBF | linear, RBF | 부하 패턴 선형성 비교 | SVR | 서버 전원 linear 우수 |
| C / epsilon | target별 상이 | C=1~10, ε=0.02~0.1 | 2022 RMSE 기준 | SVR |  |
| n_estimators/depth/lr | 300 / 5 / 0.06 | 후보 grid | 국소 냉방·환기 최저 | XGBoost |  |

3.2 과적합 · 과소적합 관리 및 개선 방향

| 구분 | 실험 # | 설정 | 결과 및 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 중앙 냉방 | EXP-01 | LSTM h32 | 2022 RMSE 6,963.95 / 2023 RMSE 4,974.17 |
| 중앙 냉방 | EXP-02 | SVR linear C10 ε0.1 | 2022 RMSE 7,630.31 / 2023 RMSE 5,333.52 |
| 중앙 냉방 | EXP-03 | XGBoost n300 depth5 lr0.06 | 2022 RMSE 6,976.94 / 2023 RMSE 5,221.53 |
| 국소 냉방 | EXP-04 | XGBoost n300 depth5 lr0.06 | 2022 RMSE 1,739.83 / 2023 RMSE 1,922.54 |
| 국소 냉방 | EXP-05 | LSTM h64 | 2022 RMSE 1,774.69 / 2023 RMSE 1,896.24 |
| 서버 전원 | EXP-06 | SVR linear C1 ε0.1 | 2022 RMSE 1,444.62 / 2023 RMSE 1,782.56 |
| 서버 전원 | EXP-07 | LSTM h32 | 2022 RMSE 1,470.42 / 2023 RMSE 1,921.86 |
| 환기 계통 | EXP-08 | XGBoost n300 depth5 lr0.06 | 2022 RMSE 3,041.69 / 2023 RMSE 3,957.79 |
| 환기 계통 | EXP-09 | SVR RBF sample8000 C5 ε0.02 | 2022 RMSE 3,508.89 / 2023 RMSE 4,241.36 |
| 관리 | EXP-10 | 학습 구간 실측만 표시 | 그래프에서 2018–2021 예측선 미표시 |
| 개선 | EXP-11 | target별 모델군 분리 | 단일 모델 강제보다 target별 최저 조합 사용 |

- 변경 이력 및 적용 전략

| 변경일 | 변경자 | 변경내용 | 영향 받는 항목 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026.05.20 | 4팀 | Huang 2022 방식 LSTM·SVR·XGBoost 비교 결과 반영 | 모델 학습 결과 | report.md 기준 |